Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

1. Назва предмета закупівлі: Електрична енергія, код за ЄЗС                 ДК 021:2015:  09310000-5 – Електрична енергія.

2. Вид процедури закупівлі/ ідентифікатор: відкриті торги, ідентифікатор закупівлі UA-2021-12-15-005227-c.

3. Очікувана вартість: 528000,00 гривень.

4. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики електричної енергії регулюються та встановлюються Законом України «Про ринок електричної енергії», Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 312, Законом України «Про публічні закупівлі», Кодексом системи розподілу, затвердженим постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 310, Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 12.06.2018 № 375, та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються предмета закупівлі.

Термін постачання до 31.12.2022 включно.

Орієнтовний обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об’єкту замовника, та враховуючи обсяги споживання переднього календарного року становить 96000 кВт*год.

Відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 312, якість електропостачання - це перелік визначених Регулятором показників (і їх величин), які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з передачі, розподілу та постачання електричної енергії, а також якість електричної енергії.

Параметри якості електричної енергії в точках приєднання Споживача у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення (EN 50160:2010, IDT).

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення:

Розрахунок очікуваної вартості проведено методом порівняння ринкових цін відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275. До ціни електричної енергії включена вартість електричної енергії, закуповуваної на внутрішньодобовому ринку або ринку електричної енергії на добу наперед, тариф на послуги з передачі електричної енергії, прогнозовані показники зростання, націнка електропостачальника та всі визначені законодавством податки та збори.